## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 91785,9 |  | 1644738 |  | 697926 | 986 | 8699724
Mätarst. 30-31/ |  |  | 92141,0 |  | 1644738 |  | 703489 | 986 | 8701449
Drifttid panna 30-31/ |  |  |  |  | 180635 |  | 185674 | 781768
Noteringar för månad: 2013-03-31
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | -4,6 | 84,8 |  | 40,6 |  | 75,1 |  | 44,5 | 11087,8
2 | -5,7 | 87 |  | 41,8 |  | 86,7 |  | 51,1 | 11071,7 | JI
3 | -8,7 | 96,4 |  | 43,5 |  | 96,8 |  | 55,7 | 11079,2 | JI
4 | -15,0 | 102,4 |  | 47,1 |  | 102,8 |  | 59,7 | 11090,1 | pn
5 | 0,4 | 75,5 |  | 39,6 |  | 75,8 |  | 38,4 | 11120,9 | JL
6 | -7,5 | 93,6 |  | 41,2 |  | 94,0 |  | 60,3 | 11132,3 | pn
7 | -5,1 | 88,7 |  | 42,8 |  | 89,1 |  | 56,4 | 11132,3 | pn
8 | -2,8 | 83 |  | 40 |  | 93 |  | 41,9 | 11150,7 | MC
9 | -11,4 | 98,7 |  | 46,3 |  | 99,3 |  | 56,6 | 11150,7 | pn
10 | -3,8 | 87,5 |  | 44,6 |  | 87,6 |  | 33,0 | 11164,0 | pn
11 | -2,7 | 79,5 |  | 42,1 |  | 80,2 |  | 34,7 | 11184,1 | pn
12 | -12.8 | 97,8 |  | 45,5 |  | 89,7 |  | 64 | 11195,6 | hel
13 | -19,2 | 102,7 |  | 49,2 |  | 103,5 |  | 75,2 | 11195,6 | slq
14 | -5 | 88 |  | 42 |  | 89 |  | 46,3 | 11200,6 | MC
15 | -8 | 93 |  | 43,9 |  | 96,5 |  | 50,1 | 11201,4 | JL
16 | -9 | 99 |  | 45 |  | 99 |  | 51,1 | 11217,7 | MC
17 | -5 | 88 |  | 43 |  | 89 |  | 41,8 | 11224,9 | MC
18 | -5,8 | 88,2 |  | 42,5 |  | 88,6 |  | 47,4 | 11241,5 | pn
19 | -9,2 | 96,6 |  | 43,4 |  | 96,9 |  | 58,4 | 11241,5 | pn
20 | -1,9 | 82,2 |  | 41,9 |  | 97,0 |  | 35,7 | 11255,4 | pn
21 | -1,3 | 80,0 |  | 40,2 |  | 80,7 |  | 43,1 | 11283,7 | pn
22 | -0,5 | 79,4 |  | 41,2 |  | 79,6 |  | 34,2 | 11283,7 | pn
23 | 4 | 76.4 |  | 39,4 |  | 77,0 |  | 30,9 | 11312,3 | tj
24 | 6,1 | 75,3 |  | 39,1 |  | 75,6 |  | 22,0 | 11313,0 | tj
25 | 3,4 | 77,1 |  | 38,9 |  | 77,9 |  | 30,7 | 11326,0 | pn
26 | -2,2 | 82,9 |  | 43,2 |  | 83,3 |  | 32,2 | 11326,0 | pn
27 | 3,6 | 79,2 |  | 39,0 |  | 79,5 |  | 31,5 | 11349,6 | pn
28 | -1 | 78,9 |  | 41,8 |  | 77 |  | 29,6 | 11351,8 | hel
29 | 0.7 | 80.5 |  | 43,5 |  | 74,9 |  | 25,8 | 11365,4 | hel
30 | 2,9 | 76,1 |  | 40,7 |  | 76,3 |  | 25,2 | 11378,2 | hel
31 | 0,2 | 81,4 |  | 42,7 |  | 85,2 |  | 29 | 113992,4 | hel
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 71 | % |  | 30-31/ | 67 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 65 | % |  | 30-31/ | 65 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | +2,5 | C ̊ |  | 30-31/ | 1 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 94 | mᶾ |  | 30-31/ | 90 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 94 | mᶾ |  | 30-31/ | 90 | mᶾ

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappa | HVC | Bosterpump
1 | 0,5 | -0,1 | 836 | x | x | 1236
2 | 12,6 | 5,7 | 1016 | x |  | 642
3 | 13,8 | 1,0 | 926 | x |  | 1377
4 | 16,2 | 1,0 | 958,3 | x |  | 1434
5 | 11,5 | 4,8 | 913 | x |  | 0
6 | 2,9 | 1,0 | 1000 | x |  | 1510,3
7 | 15,9 | 1,0 | 1068 | x |  | 1622,8
8 | 0 | 2,4 | 698 | x |  | 539
9 | 13,9 | 0,9 | 928,2 | x |  | 1392,2
10 | 0,6 | 2,8 | 703,1 | x |  | nej
11 | 4,8 | 3,8 | 812,7 | x |  | nej
12 | 13,4 |  |  | x |  | 1548
13 | 24,6 | 1,8 | 1214,3 | x
14 | 1,3 | 4,4 | 860 | x |  | 0
15 | 11,7 | 1,4 | 851 | x |  | 1146
16 | 10,4 | 1,0 | 850 | x |  | 1238
17 | 0 | 4 | 811 | x |  | 0
18 | 6,0 | 1,0 | 913 | x |  | 1347
19 | 30,3 | 1,0 | 943 | x |  | 1409
20 | 0,0 | 2,1 | 570 | x |  | nej
21 | 12,4 | 1,0 | 949,7 | x |  | 1407
22 | 0,7 | 4,0 | 794,3 | x |  | nej
23 | 0,2 | 3,3 | 731,1 | x |  | 0
24 | 0,5 | 1,9 | 550,8 | x |  | 0
25 | 0,1 | 3,0 | 698,9 | x |  | nej
26 | 13,5 | 3,2 | 713,8 | x |  | nej
27 | 0 | 3,0 | 693,7 | x |  | nej
28
29 | 0,3 | 1,2 | 437,9 | x |  | nej
30 | 0.1 | 2,4 | 614 | x |  | nej
31 | 0 | 2,2 | 583,7 | x |  | nej

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1 | 8,2 | 152 | 89 | 42,1 | 6,4 | 3,3
2 | 2,5 | 52 | 84,4 | 43,1 | 5,1 | 4,0
3 | 2,6 | 50 | 87,9 | 43,7 | 5,5 | 4,3
4 | 2,6 | 50 | 92,3 | 47,5 | 5,2 | 4,1
5 | 5,1 | 102 | 84,2 | 40.9 | 5,5 | 3,6
6 | 5,3 | 86 | 94,5 | 42,3 | 5,7 | 4,2
7 | 2,6 | 56 | 83,5 | 43,4 | 5,4 | 4,2
8 | 2,6 | 61 | 80 | 42 | 5,0 | 4,0
9 | 2,6 | 50 | 88,4 | 45,4 | 5,5 | 4,4
10 | 2,5 | 60 | 80,5 | 45,7 | 5,1 | 3,7
11 | 2,5 | 58 | 80,7 | 43,3 | 4,8 | 3,7
12 | 2,5 | 50 | 88,8 | 44.6 | 5,5 | 4,4
13 | 2,6 | 53 | 88,7 | 48,1 | 5,6 | 4,5
14 | 2,5 | 50 | 84 | 43 | 5,2 | 4,0
15 | 2,5 | 53 | 86,2 | 46 | 5,0 | 3,9
16 | 2,5 | 51 | 87 | 45 | 5,3 | 4,0
17 | 2,6 | 55 | 83 | 42 | 5,1 | 3,9
18 | 2,7 | 55 | 84 | 42 | 5,0 | 3,9
19 | 2,6 | 51 | 87,3 | 43,4 | 5,1 | 4,0
20 | 2,6 | 59 | 78,1 | 41,8 | 5,1 | 3,8
21 | 2,7 | 61 | 79,4 | 41,9 | 4,9 | 3,8
22 | 2,6 | 63 | 76,6 | 41,4 | 4,7 | 3,5
23 | 2,5 | 65,0 | 73,0 | 39,5 | 5,1 | 3,8
24 | 2,5 | 70,0 | 72,7 | 40,2 | 4,9 | 3,5
25 | 2,6 | 68 | 73,9 | 39,5 | 5,1 | 3,7
26 | 2,5 | 61 | 78,2 | 42,9 | 5,0 | 3,7
27 | 2,6 | 70 | 72,8 | 41,2 | 5,5 | 4,1
28
29 | 2,5 | 68,0 | 74,6 | 43,5 | 4,8 | 3,4
30 | 2,7 | 73 | 72,8 | 42 | 4,9 | 3,5
31 | 2,5 | 63 | 77,3 | 42,2 | 5,3 | 4,0

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD | Mars
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,6 | 7,7 | 8,1 | 947 | 237 | 145 | 80 | 106 | 90 | 74 | 93 | 93 | 190 | 90 | 92 | 65 | 86 | 43 | 61
2 | 4,2 | 12,2 | 7,1 | 1444 | 109 | 108 | 75 | 98 | 112 | 161 | 93 | 95 | 191 | 97 | 88 | 53 | 89 | 37 | 67
3 | 4,5 | 7,9 | 7,9 | 1031 | 106 | 107 | 79 | 103 | 103 | 143 | 98 | 96 | 188 | 90 | 91 | 55 | 82 | 42 | 62
4 | 4,3 | 7,6 | 6,8 | 1041 | 101 | 103 | 82 | 101 | 116 | 130 | 95 | 97 | 196 | 88 | 92 | 60 | 80 | 50 | 61
5 | 4,3 | 11,3 | 6,6 | 1326 | 169 | 133 | 85 | 111 | 104 | 110 | 93 | 100 | 196 | 93 | 91 | 63 | 89 | 45 | 65
6 | 4,6 | 8,0 | 7,3 | 1075 | 139 | 121 | 76 | 105 | 101 | 113 | 94 | 97 | 221 | 88 | 92 | 70 | 99 | 59 | 72
7 | 4,3 | 8,0 | 7,4 | 1140 | 104 | 102 | 79 | 103 | 138 | 148 | 86 | 91 | 214 | 84 | 89 | 64 | 97 | 52 | 73
8 | 4,4 | 8,9 | 6,2 | 1113 | 96 | 91 | 70 | 89 | 89 | 105 | 96 | 98 | 184 | 89 | 89 | 60 | 79 | 41 | 55
9 | 4,6 | 7,9 | 7,1 | 1029 | 104 | 105 | 81 | 104 | 116 | 135 | 97 | 97 | 191 | 93 | 88 | 58 | 77 | 44 | 56
10 | 4,2 | 8,9 | 6,0 | 1077 | 129 | 122 | 86 | 112 | 109 | 132 | 98 | 94 | 148 | 87 | 90 | 41 | 60 | 22 | 44
11 | 4,1 | 9,9 | 6,1 | 1200 | 105 | 102 | 75 | 96 | 111 | 120 | 97 | 96 | 160 | 92 | 89 | 48 | 71 | 30 | 51
12 | 4.4 | 8,2 | 7,4 | 1137 | 101 | 102 | 78 | 105 | 139 | 144 | 90 | 92 | 232 | 89 | 88 | 69 | 88 | 59 | 64
13 | 4,4 | 9,3 | 8,1 | 1320 | 98 | 97 | 86 | 96 | 116 | 135 | 65 | 75 | 290 | 92 | 88 | 86 | 100 | 75 | 73
14 | 4,4 | 10,8 | 6,5 | 1266 | 108 | 106 | 3 | 106 | 112 | 118 | 95 | 96 | 179 | 87 | 88 | 56 | 81 | 43 | 59
15 | 4,3 | 7,9 | 6,2 | 1164 | 97 | 94 | 69 | 86 | 96 | 100 | 92 | 92 | 179 | 92 | 93 | 59 | 82 | 40 | 59
16 | 4,4 | 7,5 | 6,6 | 1044 | 112 | 114 | 85 | 109 | 107 | 132 | 97 | 93 | 170 | 89 | 91 | 51 | 72 | 35 | 55
17 | 4,3 | 10,5 | 6,4 | 1284 | 115 | 112 | 79 | 106 | 105 | 130 | 94 | 97 | 156 | 88 | 86 | 45 | 72 | 28 | 55
18 | 4,2 | 7,4 | 6,5 | 1094 | 104 | 102 | 83 | 101 | 116 | 134 | 96 | 97 | 177 | 90 | 92 | 54 | 75 | 40 | 57
19 | 4,2 | 7,6 | 6,7 | 1130 | 104 | 104 | 79 | 102 | 119 | 130 | 94 | 90 | 202 | 83 | 90 | 61 | 80 | 51 | 59
20 | 4,2 | 8,2 | 6,0 | 1079 | 118 | 113 | 84 | 106 | 107 | 113 | 98 | 98 | 161 | 89 | 92 | 51 | 69 | 35 | 51
21 | 4,1 | 7,3 | 6,5 | 1112 | 107 | 101 | 75 | 96 | 104 | 110 | 97 | 97 | 200 | 86 | 92 | 65 | 89 | 50 | 65
22 | 3,9 | 9,8 | 5,8 | 1255 | 115 | 109 | 81 | 102 | 106 | 118 | 95 | 95 | 157 | 89 | 91 | 48 | 71 | 28 | 52
23 | 4,4 | 9,6 | 6,2 | 1174 | 124 | 117 | 82 | 109 | 108 | 125 | 94 | 92 | 172 | 94 | 94 | 48 | 69 | 22 | 51
24 | 4,2 | 7,7 | 5,5 | 936 | 130 | 118 | 86 | 109 | 102 | 113 | 93 | 92 | 126 | 88 | 92 | 32 | 57 | 10 | 44
25 | 4,3 | 9,1 | 6,0 | 1120 | 124 | 115 | 82 | 107 | 107 | 114 | 96 | 97 | 158 | 88 | 89 | 48 | 62 | 30 | 45
26 | 4,2 | 9,2 | 5,9 | 1143 | 122 | 115 | 89 | 112 | 113 | 109 | 99 | 100 | 163 | 92 | 93 | 51 | 63 | 36 | 44
27 | 4,8 | 9,6 | 6,5 | 1118 | 129 | 119 | 84 | 112 | 107 | 113 | 95 | 99 | 175 | 94 | 92 | 50 | 60 | 26 | 44
28
29 | 4,1 | 7,0 | 5,4 | 904 | 127 | 117 | 84 | 107 | 101 | 112 | 98 | 87 | 136 | 88 | 86 | 38 | 51 | 19 | 37
30 | 4,2 | 8,3 | 5,6 | 1023 | 123 | 116 | 82 | 103 | 105 | 110 | 94 | 95 | 138 | 83 | 86 | 39 | 60 | 17 | 44
31 | 4,6 | 8,6 | 6,2 | 1056 | 117 | 106 | 74 | 94 | 101 | 108 | 93 | 92 | 154 | 88 | 92 | 47 | 67 | 23 | 48
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.