## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 91471,2 |  | 1644628 |  | 683139 | 986 | 8688458
Mätarst. 30-31/ |  |  | 91785,9 |  | 1644738 |  | 697926 | 986 | 8699724
Drifttid panna 30-31/ |  |  |  |  | 180634 |  | 185612 | 145567 | 781441
Noteringar för månad: 2013/02/28
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | -6 | 88 |  | 42 |  | 88 |  | 53 | 10754,6 | MC
2 | -4.7 | 88 |  | 41.6 |  | 88.9 |  | 44 | 10767.8 | DE
3 | -14.7 | 97 |  | 45.9 |  | 97.5 |  | 56.3 | 10767.8 | DE
4 | -0,1 | 80,2 |  | 42,1 |  | 91,4 |  | 35 | 10777,6 | JL
5 | -1,5 | 74,3 |  | 40,1 |  | 75,0 |  | 44,3 | 10804,2 | pn
6 | -11,4 | 97,2 |  | 43,7 |  | 97,6 |  | 65,0 | 10804,2 | pn
7 | -8,9 | 97,0 |  | 43,1 |  | 97,5 |  | 61,0 | 10804,2 | mc
8 | -13,2 | 98,5 |  | 44,5 |  | 91,1 |  | 60,6 | 10802,4 | jl
9 | -19,6 | 102,3 |  | 48,2 |  | 102,7 |  | 66,3 | 10813,8 | jn
10 | -11,5 | 97,5 |  | 46,8 |  | 98,3 |  | 51,8 | 10823,5 | jn
11 | -6,5 | 90,1 |  | 43,4 |  | 90,5 |  | 51,8 | 10848,7 | pn
12 | -6,6 | 91,0 |  | 43,1 |  | 92,2 |  | 50,8 | 10848,7 | pn
13 | -7,2 | 92,4 |  | 42,8 |  | 92,7 |  | 52,0 | 10848,8 | pn
14 | 0,1 | 78,6 |  | 40,8 |  | 79,1 |  | 41,2 | 10902,5 | jl
15 | 2,4 | 77,3 |  | 39,3 |  | 77,7 |  | 38,6 | 10924,4 | dö
16 | 2,4 | 78,6 |  | 39,5 |  | 79,1 |  | 37,5 | 10934,2 | JL
17 | -4,5 | 84,9 |  | 41,8 |  | 85,5 |  | 47,3 | 10934,2 | JL
18 | -5,5 | 87,5 |  | 41,9 |  | 88,1 |  | 57,8 | 10934,2 | pn
19 | -4,5 | 83,0 |  | 42,2 |  | 84,0 |  | 50,1 | 10952,8 | pn
20 | -13,7 | 99 |  | 48 |  | 99 |  | 71,4 | 10958,7 | MC
21 | 4,2 | 74,9 |  | 39,6 |  | 75 |  | 33,8 | 10980,9 | pn
22 | -2,7 | 83,8 |  | 41,8 |  | 84,1 |  | 47,3 | 10992,2 | pn
23 | 5,7 | 72,4 |  | 40,0 |  | 72.7 |  | 25,7 | 10992,2 | L.J
24 | 7,2 | 77,0 |  | 39,5 |  | 77,3 |  | 26,8 | 11009,6 | L.J
25 | 4,0 | 76,0 |  | 39,9 |  | 76,2 |  | 34,9 | 11022,9 | pn
26 | 9,0 | 77,9 |  | 38,0 |  | 78,2 |  | 28,5 | 11042,6 | pn
27 | 10,2 | 76,4 |  | 38,0 |  | 76,9 |  | 25,5 | 11056,6 | pn
28 | 7,2 | 78,3 |  | 37,8 |  | 78,3 |  | 28,1 | 11067,9 | pn
29
30
31
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 78 | % |  | 30-31/ | 71 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 76 | % |  | 30-31/ | 65 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | -3 | C ̊ |  | 30-31/ | +2,5 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 102 | mᶾ |  | 30-31/ | 94 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 102 | mᶾ |  | 30-31/ | 94 | mᶾ

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappa | HVC | drift bosterpump
1 | 10,9 | 1,0 | 988 | x
2 | 0,0 | 3,9 | 810 | x
3 | 11,2 | 1,0 | 937,7 | x
4 | 0,3 | 2,5 | 648 | x
5 | 4,9 | 1,0 | 1080,5 | x |  | 1613,2
6 | 36,1 | 1,0 | 1060,9 | x |  | 1608,3
7 | 9,9 | 1,0 | 1062,1 | x | x | 1450
8 | 8,1 | 1,0 | 1009,2 | x | x | 1450
9 | 22,6 | 1,0 | 1053 | x |  | 1563
10 | 19,5 | 1,0 | 885 | x |  | 1306
11 | 21,4 | 1,0 | 971,1 | x |  | 1437,3
12 | 9,0 | 1,0 | 940,1 | x |  | nej
13 | 7,3 | 1,0 | 939,2 | x |  | nej
14 | 0,0 | 1,0 | 955,1 | x |  | 1412
15 | 0,0 | 1,0 | 893,3 | x |  | 1299
16 | 0,0 | 4,0 | 829,8 | x |  | 0
17 | 8,0 | 5,2 | 943,6 | x |  | 0
18 | 14,7 | 1,0 | 1101,7 | x |  | 1686,2
19 | 10,9 | 0,2 | 1034,1 | x |  | 1631,1
20 | 20,2 | 1,5 | 1208 | x |  | 1733
21 | 0,3 | 4,0 | 831,4 | x |  | nej
22 | 0 | 1,0 | 982,1 | x |  | 1467,1
23 | 2,9 | 2,5 | 654,2 | x |  | nej
24 | 0,3 | 2,3 | 624,5 | x |  | nej
25 | 0,3 | 1,0 | 828,7 | x |  | 1201,3
26 | 0,5 | 2,5 | 650,1 | x |  | nej
27 | 0,7 | 2,1 | 601,0 | x |  | nej
28 | 0,8 | 2,2 | 614,9 | x |  | nej
29
30
31

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1 | 2,6 | 49 | 86 | 42 | 5,4 | 4,2
2 | 2,6 | 55 | 83,5 | 43,3 | 5,1 | 3,9
3 | 2,5 | 49 | 90,9 | 45,2 | 5,3 | 4,2
4 | 2,7 | 61 | 78,8 | 43,3 | 4,8 | 3,6
5 | 2,6 | 57 | 79,9 | 41,4 | 5,4 | 4,3
6 | 2,6 | 47 | 90,8 | 44,0 | 5,6 | 4,5
7 | 8,0 | 122 | 100,1 | 44,8 | 5,2 | 3,8
8 | 8,0 | 128 | 100,5 | 45,2 | 5,8 | 3,7
9 | 8,0 | 117 | 106,3 | 45,9 | 6,1 | 4,0
10 | 8,1 | 138 | 98,6 | 46,9 | 5,7 | 3,3
11 | 8,5 | 141 | 95,5 | 43,7 | 5,8 | 3,3
12 | 8,5 | 144 | 95,2 | 44,6 | 5,6 | 3,4
13 | 8,5 | 145 | 95,8 | 45,0 | 6,0 | 3,4
14 | 8,3 | 169 | 84,4 | 42,1 | 6,3 | 3,1
15 | 2,5 | 60 | 75,8 | 38,6 | 5,2 | 4,1
16 | 2,6 | 61 | 75,4 | 39,2 | 5,3 | 4,0
17 | 2,6 | 53 | 81,7 | 41,6 | 5,0 | 3,9
18 | 2,7 | 53 | 83,8 | 42,7 | 5,4 | 4,3
19 | 2,7 | 59 | 82,0 | 41,8 | 5,2 | 4,2
20 | 2,6 | 48 | 92 | 46 | 5,7 | 4,8
21 | 2,6 | 69 | 73,4 | 40,4 | 5,2 | 3,9
22 | 2,5 | 54 | 80,6 | 40,8 | 5,6 | 4,4
23 | 2,6 | 71 | 72,9 | 40,8 | 5,0 | 3,5
24 | 2,6 | 67 | 73,2 | 39,9 | 5,2 | 3,7
25 | 2,6 | 67 | 72,9 | 40,1 | 5,4 | 4,1
26 | 2,6 | 66 | 72,7 | 38,8 | 5,6 | 4,2
27 | 2,6 | 65 | 72,7 | 38,6 | 5,2 | 3,7
28 | 2,5 | 61 | 72,4 | 36,9 | 5,4 | 4,0
29
30
31

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD | FEBRUARI
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,4 | 7,8 | 7,1 | 1049 | 101 | 101 | 79 | 105 | 121 | 132 | 99 | 101 | 212 | 91 | 90 | 64 | 86 | 53 | 62
2 | 4,3 | 10,1 | 6,3 | 1197 | 106 | 103 | 76 | 95 | 101 | 117 | 98 | 96 | 171 | 92 | 91 | 53 | 76 | 32 | 54
3 | 4,4 | 7,7 | 6,9 | 1017 | 103 | 103 | 81 | 107 | 117 | 132 | 92 | 94 | 202 | 93 | 94 | 61 | 82 | 47 | 61
4 | 4,0 | 8,4 | 5,7 | 1067 | 112 | 103 | 73 | 92 | 97 | 102 | 92 | 92 | 162 | 89 | 89 | 53 | 78 | 29 | 55
5 | 4,3 | 8,0 | 7,4 | 1111 | 106 | 103 | 74 | 102 | 116 | 129 | 90 | 97 | 251 | 93 | 92 | 72 | 99 | 53 | 72
6 | 4,6 | 8,3 | 7,7 | 1108 | 102 | 103 | 86 | 109 | 131 | 147 | 92 | 97 | 223 | 92 | 91 | 67 | 91 | 58 | 70
7 | 4,5 | 8,7 | 7,9 | 1111 | 101 | 101 | 88 | 110 | 122 | 140 | 90 | 99 | 228 | 90 | 90 | 70 | 90 | 60 | 71
8 | 4,4 | 9,2 | 8,6 | 1185 | 194 | 138 | 88 | 111 | 104 | 94 | 91 | 100 | 237 | 91 | 89 | 76 | 100 | 59 | 70
9 | 4,6 | 8,0 | 7,3 | 1059 | 188 | 146 | 94 | 119 | 112 | 124 | 99 | 106 | 231 | 88 | 92 | 72 | 97 | 55 | 70
10 | 4,3 | 7,4 | 6,5 | 975 | 214 | 143 | 88 | 111 | 103 | 100 | 95 | 99 | 201 | 87 | 89 | 66 | 91 | 46 | 63
11 | 4,3 | 7,5 | 6,7 | 1024 | 213 | 146 | 91 | 116 | 105 | 95 | 93 | 99 | 226 | 92 | 94 | 73 | 98 | 57 | 68
12 | 4,3 | 11,6 | 6,8 | 1350 | 220 | 141 | 90 | 118 | 100 | 101 | 93 | 95 | 211 | 91 | 91 | 70 | 97 | 55 | 67
13 | 4,4 | 11,8 | 6,8 | 1359 | 221 | 143 | 93 | 118 | 103 | 102 | 94 | 94 | 218 | 90 | 91 | 70 | 96 | 54 | 68
14 | 4,4 | 7,6 | 6,9 | 1018 | 281 | 177 | 105 | 138 | 104 | 92 | 65 | 84 | 248 | 85 | 91 | 77 | 99 | 54 | 73
15 | 4,4 | 7,5 | 6,7 | 984 | 106 | 102 | 69 | 98 | 109 | 121 | 97 | 101 | 202 | 88 | 81 | 61 | 81 | 39 | 58
16 | 4,4 | 10,4 | 6,5 | 1217 | 113 | 107 | 70 | 99 | 106 | 121 | 97 | 93 | 193 | 90 | 90 | 56 | 76 | 29 | 56
17 | 4,2 | 11,7 | 6,7 | 1374 | 100 | 101 | 74 | 95 | 101 | 134 | 99 | 99 | 189 | 90 | 88 | 56 | 83 | 39 | 59
18 | 4,3 | 8,1 | 7,5 | 1144 | 102 | 102 | 82 | 104 | 119 | 145 | 98 | 102 | 229 | 88 | 87 | 69 | 90 | 56 | 64
19 | 4,5 | 10,6 | 10,1 | 1315 | 77 | 72 | 57 | 75 | 82 | 74 | 80 | 97 | 266 | 88 | 93 | 82 | 99 | 62 | 71
20 | 4,4 | 9,1 | 8,3 | 1278 | 102 | 104 | 80 | 115 | 143 | 163 | 97 | 98 | 274 | 90 | 91 | 78 | 97 | 77 | 73
21 | 4,3 | 10,4 | 6,5 | 1120 | 125 | 118 | 81 | 108 | 104 | 127 | 96 | 97 | 193 | 89 | 89 | 56 | 73 | 31 | 54
22 | 4,6 | 8,1 | 7,3 | 1060 | 109 | 106 | 78 | 107 | 104 | 135 | 95 | 96 | 232 | 90 | 92 | 66 | 81 | 48 | 61
23 | 4,2 | 8,5 | 5,8 | 1014 | 139 | 127 | 90 | 117 | 111 | 130 | 94 | 92 | 136 | 92 | 87 | 34 | 55 | 13 | 40
24 | 4,4 | 8,5 | 6,0 | 977 | 138 | 123 | 91 | 118 | 101 | 126 | 96 | 97 | 154 | 91 | 92 | 39 | 55 | 10 | 42
25 | 4,5 | 7,6 | 6,7 | 960 | 133 | 120 | 79 | 112 | 105 | 132 | 98 | 98 | 189 | 90 | 91 | 54 | 70 | 28 | 51
26 | 4,8 | 9,1 | 6,5 | 1010 | 136 | 126 | 82 | 115 | 107 | 125 | 96 | 96 | 157 | 88 | 89 | 42 | 58 | 14 | 44
27 | 4,4 | 8,3 | 6,0 | 953 | 139 | 129 | 82 | 118 | 109 | 121 | 96 | 94 | 156 | 94 | 93 | 40 | 58 | 10 | 46
28 | 4,5 | 8,6 | 6,1 | 997 | 124 | 119 | 81 | 114 | 112 | 119 | 96 | 92 | 168 | 94 | 92 | 47 | 63 | 23 | 49
29
30
31
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.