## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 93359 |  | 164473 |  | 70348 | 986 | 8701449
Mätarst. 30-31/ |  |  | 93658 |  | 164473 |  | 70348 | 986 | 8701449
Drifttid panna 30-31/ |  |  |  |  | 180635 |  | 185674 | 145567 | 781768
Noteringar för månad: JULI 2013
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | 18,6 | 78,5 |  | 52,4 |  | 78,0 |  | 9,8 | 12629,2 | TJ
2 | 18,4 | 75,1 |  | 50,6 |  | 75,9 |  | 8,3 | 12640,1 | TJ
3 | 17,8 | 74,0 |  | 49,6 |  | 74,6 |  | 7,5 | 12651,4 | TJ
4 | 22,3 | 75,8 |  | 50,7 |  | 76,2 |  | 7,7 | 12661,9 | TJ
5 | 20,8 | 75,6 |  | 49,3 |  | 80,3 |  | 9,5 | 12672,5 | jj
6 | 23,4 | 74,1 |  | 49,9 |  | 74,9 |  | 8,2 | 12683,3 | AWe
7 | 23,5 | 78,3 |  | 51,0 |  | 81,8 |  | 7,1 | 12693,7 | AWe
8 | 20,4 | 79,4 |  | 49,4 |  | 90,3 |  | 9,5 | 12705,2 | JL
9 | 15,6 | 74,3 |  | 47,1 |  | 74,8 |  | 11,1 | 12717,0 | JL
10 | 16,6 | 73,7 |  | 48,4 |  | 74,2 |  | 9,1 | 12727,8 | AWe
11 | 19,3 | 70,5 |  | 47,5 |  | 71,0 |  | 8,2 | 12731,2 | JL
12 | 19,0 | 78,7 |  | 48,7 |  | 80,9 |  | 9,4 | 12749,9 | JL
13 | 20,4 | 76,9 |  | 50,4 |  | 80,4 |  | 9,4 | 12760,1 | SLQ
14 | 19 | 84,9 |  | 49,9 |  | 89,7 |  | 6,6 | 12770,9 | jj
15 | 18,1 | 74,5 |  | 49,3 |  | 75,1 |  | 8,7 | 12781,8 | jj
16 | 11,9 | 75,1 |  | 45,2 |  | 75,3 |  | 16,2 | 12792,5 | JL
17 | 15,4 | 74,8 |  | 46,4 |  | 75,3 |  | 11,3 | 12803,1 | JL
18 | 17,4 | 79,9 |  | 47,7 |  | 90 |  | 5,1 | 12813,3 | jj
19 | 16,2 | 74,4 |  | 47,3 |  | 74,5 |  | 10,2 | 12822,1 | JL
20 | 17,5 | 74,5 |  | 48,2 |  | 74,9 |  | 8,6 | 12824,4 | DE
21 | 18,7 | 74,4 |  | 48,1 |  | 75,0 |  | 8,6 | 12835,4 | DE
22 | 17,5 | 75,0 |  | 46,5 |  | 75,6 |  | 11,1 | 12845,8 | JL
23 | 15,6 | 74,4 |  | 48,0 |  | 74,9 |  | 8,9 | 12857,2 | JL
24 | 19,0 | 72,8 |  | 50,9 |  | 74,2 |  | 7,9 | 12857,2 | JL
25 | 24 | 74 |  | 51 |  | 74 |  | 7,2 | 12868,9 | MC
26 | 20 | 77 |  | 51 |  | 77 |  | 7,0 | 12879,2 | MC
27 | 24 | 75 |  | 51 |  | 77 |  | 7,1 | 12889,0 | MC
28 | 26 | 75 |  | 52 |  | 78 |  | 7,4 | 12901,2 | MC
29 | 21 | 76 |  | 52 |  | 76 |  | 9,8 | 12911,6 | MC
30 | 20 | 79 |  | 52 |  | 76 |  | 7,1 | 12915,1 | MC
31 | 19 | 77 |  | 50 |  | 75 |  | 7,9 | 12932,1 | MC
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 74 | % |  | 30-31/ | 75 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 73 | % |  | 30-31/ | 75 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | 18 | C ̊ |  | 30-31/ | 16 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 91 | mᶾ |  | 30-31/ | 91 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 91 | mᶾ |  | 30-31/ | 91 | mᶾ

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappax | HVC
1 | 0 | 0.4 | 291.7 | X
2 | 0.6 | 0.4 | 298.5 | X
3 | 6.1 | 0.5 | 292.5 | X
4 | 0.4 | 0.4 | 282.6 | X
5 | 0,8 | 0,3 | 234,8 | x
6 | 0,2 | 0,4 | 269,3 | X
7 |  | 0,3 | 222,4 | X
8 | 1,1 | 0,3 | 211 | X
9 | 3,3 | 0,6 | 343 | X
10 |  | 0,5 | 314,5 | X
11 | 1,5 | 0,4 | 284 | X
12 | 6,4 | 0,4 | 289 | X
13 | 0,2 | 0,4 | 257,3 | x
14 | 1,7 | 0,3 | 232,1 | x
15 |  | 0,5 | 308,1 | x
16 | 4,1 | 1,1 | 462 | X
17 | 4,4 | 0,6 | 347 | X
18 | 0 | 0,3 | 224,8 | x
19 | 4,7 | 0,6 | 338 | X
20 | 3,6 | 0,5 | 296 | X
21 | 2,4 | 0,4 | 290,7 | X
22 | 0,5 | 0,5 | 326 | X
23 | 0,6 | 0,5 | 311 | X
24 | 1,8 | 0,4 | 287 | X
25 | 1,6 | 0,4 | 286 | X
26 | 0,8 | 0,4 | 264 | X
27 | 0,0 | 0,4 | 270 | X
28 | 0,0 | 0,4 | 275 | X
29 | 1,7 | 0,4 | 277 | X
30 | 1,8 | 0,4 | 261 | X
31 | 1,7 | 0,5 | 294 | X

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,4 | 6,5 | 5,7 | 655 | 143 | 147 | 112 | 145 | 140 | 151 | 116 | 106 | 161 | 125 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4,3 | 6,3 | 5,5 | 651 | 128 | 136 | 116 | 133 | 142 | 135 | 107 | 101 | 169 | 129 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0
3 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 639 | 128 | 146 | 107 | 142 | 145 | 146 | 107 | 94 | 156 | 127 | 129 | 0 | 1 | 0 | 25
4 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 638 | 126 | 137 | 106 | 136 | 138 | 148 | 115 | 107 | 158 | 121 | 131 | 0 | 1 | 0 | 2
5 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 631 | 134 | 144 | 109 | 139 | 141 | 146 | 117 | 106 | 158 | 117 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 633 |  | 144 | 101 | 135 | 147 | 145 | 130 | 135 | 158 | 125 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0
7 |  | 6,3 | 5,6 | 617 | 133 | 134 | 104 | 135 | 122 | 145 | 122 | 131 | 164 | 148 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 4,4 | 6,3 | 5,6 | 617 | 142 | 145 | 121 | 147 | 145 | 148 | 122 | 126 | 160 | 124 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 4,4 | 6,8 | 5,7 | 699 | 131 | 142 | 108 | 142 | 144 | 150 | 97 | 103 | 150 | 127 | 131 | 0 | 23 | 0 | 30
10 | 4,4 | 6,6 | 5,7 | 667 | 141 | 139 | 112 | 132 | 129 | 148 | 106 | 105 | 158 | 130 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22
11 | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 639 | 122 | 128 | 105 | 134 | 133 | 141 | 115 | 117 | 157 | 129 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4,5 | 6,5 | 5,6 | 646 | 137 | 137 | 106 | 138 | 143 | 141 | 109 | 114 | 152 | 123 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 648 | 138 | 141 | 109 | 139 | 137 | 147 | 113 | 96 | 161 | 125 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 623 | 128 | 132 | 105 | 136 | 134 | 143 | 122 | 115 | 159 | 125 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4,5 | 6,6 | 5,7 | 659 | 131 | 134 | 104 | 133 | 133 | 146 | 111 | 107 | 154 | 139 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 4,4 | 7,3 | 6,0 | 795 | 132 | 138 | 106 | 137 | 152 | 158 | 98 | 102 | 152 | 113 | 97 | 0 | 29 | 0 | 32
17 | 4,5 | 6,8 | 5,8 | 699 | 142 | 145 | 112 | 147 | 134 | 155 | 92 | 104 | 165 | 128 | 138 | 0 | 18 | 0 | 28
18 | 4,7 | 6,5 | 5,8 | 623 | 134 | 136 | 109 | 137 | 142 | 144 | 105 | 100 | 156 | 118 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24
19 | 4,7 | 6,9 | 6,0 | 685 | 128 | 136 | 104 | 139 | 124 | 151 | 107 | 104 | 159 | 135 | 130 | 0 | 14 | 0 | 23
20 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 652 | 132 | 138 | 105 | 137 | 148 | 146 | 115 | 118 | 158 | 123 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 655 | 132 | 142 | 109 | 139 | 145 | 147 | 113 | 112 | 159 | 127 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4,4 | 6,,5 | 5,6 | 667 | 131 | 132 | 105 | 137 | 134 | 144 | 105 | 96 | 152 | 124 | 137 | 0 | 1 | 0 | 21
23 | 4,4 | 6,5 | 5,7 | 663 | 130 | 137 | 109 | 138 | 135 | 146 | 97 | 99 | 158 | 127 | 141 | 0 | 0 | 0 | 26
24 | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 644 | 133 | 141 | 107 | 133 | 142 | 144 | 121 | 114 | 15 | 136 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 641 | 126 | 142 | 106 | 146 | 136 | 146 | 117 | 115 | 158 | 126 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 628 | 128 | 138 | 107 | 139 | 138 | 141 | 124 | 132 | 157 | 125 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 630 | 130 | 140 | 105 | 135 | 138 | 140 | 123 | 135 | 158 | 124 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 628 | 142 | 145 | 104 | 133 | 124 | 143 | 131 | 140 | 161 | 128 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 646 | 134 | 139 | 102 | 143 | 144 | 146 | 113 | 103 | 161 | 129 | 136 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | 4,6 | 6,5 | 5,7 | 630 | 131 | 137 | 107 | 138 | 146 | 143 | 115 | 97 | 158 | 129 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 4,6 | 6,7 | 5,9 | 652 | 126 | 145 | 114 | 139 | 128 | 146 | 110 | 101 | 162 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.