## Blad1
|  |  | Kall V. |  | PVG 11 |  | PVG 12 | PVG 13 | Gasol
Mätarst. 1/ |  |  | 94333 |  | 164491 |  | 70854 | 990 | 8756468
Mätarst. 30-31/ |  |  | 94661 |  | 164491 |  | 70854 | 990 | 8756653
Drifttid panna 30-31/ |  |  |  |  | 180638 |  | 185733 | 145567 | 794216
Noteringar för månad: okt. 2013
Dat. | Ute-temp | Kulvertnät | [6 empty] | Fjv-nät | Sign.
|  | Framledn. |  | Retur |  | Från SKK |  | MW | fyllning
1 | 10 | 77 |  | 40 |  | 78 |  | 26 | 13561,2 | pn
2 | 14 | 76 |  | 41 |  | 76 |  | 15 | 13561,3 | pn
3 | 16 | 82 |  | 41 |  | 83 |  | 13,9 | 13572,0 | pn
4 | 12 | 77 |  | 41 |  | 77 |  | 17,7 | 13572,0 | pn
5 | 9 | 75 |  | 41 |  | 76 |  | 23,1 | 13572,0 | slq
6 | 11 | 84 |  | 41 |  | 89 |  | 23,9 | 13582,1 | slq
7 | 15 | 77 |  | 41 |  | 80 |  | 13,5 | 13593,2 | pn
8 | 12 | 80 |  | 41 |  | 90 |  | 15,2 | 13593,2 | pn
9 | 10 | 77 |  | 42 |  | 78 |  | 20,4 | 13605,4 | MC
10 | 9 | 75 |  | 40 |  | 75 |  | 23,1 | 13617,3 | pn
11 | 14.4 | 75.6 |  | 40 |  | 76.4 |  | 16.3 | 13627.8 | jj
12 | 9.1 | 74 |  | 41.3 |  | 74.4 |  | 21.2 | 13638.9 | jj
13 | 9 | 74 |  | 40 |  | 75 |  | 21,6 | 13650,5 | pn
14 | 5 | 76 |  | 41 |  | 77 |  | 32,5 | 13650,5 | pn
15 | 6 | 75 |  | 41 |  | 76 |  | 32,3 | 13650,5 | pn
16 | 3 | 75 |  | 42 |  | 76 |  | 34,1 | 13660,1 | MC
17 | 1 | 72 |  | 41 |  | 72 |  | 33,2 | 13670,8 | pn
18 | -2 | 79 |  | 42 |  | 80 |  | 42,1 | 13670,8 | pn
19 | -2 | 80.5 |  | 42.5 |  | 81 |  | 42.2 | 13682.1 | jn
20 | -1 | 79 |  | 43 |  | 80 |  | 39.5 | 13703.6 | jn
21 | -1 | 77 |  | 42 |  | 78 |  | 41,3 | 13708,0 | pn
22 | 1 | 78 |  | 44 |  | 78 |  | 38,4 | 13708,0 | MC
23 | 6 | 74 |  | 39 |  | 75 |  | 30,7 | 13720,7 | pn
24 | 4 | 75 |  | 40 |  | 76 |  | 32,8 | 13732,6 | ML
25 | 1 | 77 |  | 41 |  | 77 |  | 36,2 | 13743,0 | pn
26 | 2 | 76 |  | 41 |  | 77 |  | 34,2 | 13746,0 | JL
27 | 3 | 77 |  | 40 |  | 77 |  | 32,2 | 13767,9 | JL
28 | 7 | 75 |  | 41 |  | 77 |  | 30,1 | 13792,0 | pn
29 | 6 | 75 |  | 40 |  | 76 |  | 29,0 | 13792,0 | pn
30 | 6 | 77 |  | 40 |  | 77 |  | 30,7 | 13802,2 | pn
31 | 6 | 76 |  | 40 |  | 76 |  | 31,5 | 13812,4 | MC
PEJLING
| Nivå gasoltank mätare |  |  | 1/ | 72 | % |  | 30-31/ | 72 | %
| Nivå gasoltank pejl. |  |  | 1/ | 65 | % |  | 30-31/ | 68 | %
| Temperatur i gasoltank |  |  | 1/ | 5 | C ̊ |  | 30-31/ | 2 | C ̊
| Oljecistern 1 |  |  | 1/ | 89 | mᶾ |  | 30-31/ | 88 | mᶾ
| Oljecistern 2 |  |  | 1/ | 88 | mᶾ |  | 30-31/ | 88 | mᶾ

## Blad2
Datum | Spets Effekt MW | DP- Kappa bar | Flöde - Smurfit m³ / h | Smurfit Kappa | HVC | BOSTER
1 | 0,3 | 2,4 | 616 | x |  | nej
2 | 0,5 | 1,1 | 417 | x |  | nej
3 | 0,1 | 0,7 | 324 | x |  | nej
4 | 0,6 | 1,2 | 419 | x |  | nej
5 | 3,7 | 2,0 | 558 | x |  | nej
6 | 1,6 | 1,5 | 482 | x |  | nej
7 | 1,5 | 0,6 | 301 | x |  | nej
8 | 0,5 | 0,6 | 313 | x |  | nej
9 | 0 | 1,5 | 510 | x |  | Nej
10 | 0 | 2,0 | 571 | x |  | nej
11 | 0.1 | 0.9 | 388.7 | x |  | nej
12 | 2.3 | 1.9 | 556.3 | x |  | nej
13 | 0,3 | 1,9 | 554 | x |  | nej
14 | 0,7 | 4,3 | 850 | x |  | nej
15 | 0,1 | 4,5 | 833 | x |  | nej
16 | 0,1 | 4,7 | 897 | x |  | Nej
17 | 0,5 | 0,9 | 912 | x |  | nej
18 | 7,7 | 0,9 | 1004 | x |  | 1490
19 | 6,7 | 1 | 988 | x |  | 1437
20 | 0.2 | 4.2 | 854 | x |  | nej
21 | 14,3 | 1,0 | 1004 | x |  | 1488
22 | 10 | 1,0 | 1018 | x |  | 1495
23 | 0,1 | 3,6 | 778 | x |  | nej
24 | 0 | 3,7 | 833 | x |  | Nej
25 | 4,6 | 4,1 | 895 | x |  | nej
26 | 0,1 | 4,3 | 871 | x |  | nej
27 | 0,3 | 3,9 | 805 | x |  | nej
28 | 0,2 | 3,2 | 760 | x |  | nej
29 | 0,0 | 3,0 | 713 | x |  | nej
30 | 0,3 | 3,1 | 753 | x |  | nej
31 | 0,4 | 3,6 | 801 | x |  | Nej

## Blad3
| Effekt SCA | Flöde | Temp.framled. | Temp. retur | Tryck framled. | Tryck retur
| Mw | mᶾ | C ̊ | C ̊ | bar | bar
1
2
3
4 | 2,4 | 57 | 75 | 39 | 5,0 | 3,5
5 | 2,4 | 59 | 75 | 40 | 5,1 | 3,5
6 | 2,4 | 62 | 75 | 43 | 5,2 | 3,6
7 | 2,5 | 61 | 75 | 41 | 5,2 | 3,6
8 | 2,4 | 56 | 76 | 40 | 5,1 | 3,5
9 | 2,4 | 63 | 75 | 43 | 5,1 | 3,5
10 | 2,5 | 60 | 75 | 42 | 5,3 | 3,7
11 | 2.6 | 64 | 75.5 | 41 | 5.1 | 3.4
12 | 2.6 | 70 | 75.6 | 43.8 | 5.1 | 3.5
13 | 2,6 | 61 | 75,2 | 39,5 | 5,1 | 3,6
14 | 2,7 | 65 | 76 | 42 | 4,6 | 3,7
15 | 2,7 | 65 | 75 | 42 | 5,0 | 3,8
16 | 2,7 | 65 | 75 | 41 | 5,2 | 3,8
17 | 2,6 | 62 | 73 | 41 | 5,2 | 3,9
18 | 2,7 | 60 | 79 | 41 | 5,2 | 4,0
19 | 2.7 | 65 | 78 | 43 | 5.5 | 4
20 | 2.6 | 63 | 75 | 41 | 5.2 | 3.8
21 | 2,6 | 60 | 77 | 41 | 5,3 | 4,1
22 | 2,6 | 67 | 76 | 43 | 5,3 | 4,0
23 | 2,6 | 62 | 75 | 40 | 5,0 | 3,5
24 | 2,7 | 61 | 76 | 38 | 5,1 | 3,6
25 | 2,6 | 60 | 76 | 40 | 5,1 | 3,8
26 | 2,6 | 60 | 77 | 40 | 5,0 | 3,7
27 | 2,6 | 60 | 76,3 | 38,9 | 5,0 | 3,7
28 | 2,5 | 60 | 76 | 40 | 5,3 | 3,7
29 | 2,5 | 60 | 75 | 40 | 5,3 | 3,7
30 | 2,6 | 62 | 76 | 40 | 5,4 | 4,0
31 | 2,6 | 62 | 76 | 40 | 5,2 | 3,9

## Blad4
NÄTDATA |  |  |  |  | MÅNAD
| TRYCK FÖRE HVC | TRYCK EFTER HVC | TRYCK EFTER KAPPA BOOST | VARVTAL HVC PUMP | DIFFTRYCK MUNKSUND | DIFFTRYCK FURU | DIFFTRYCK PITHOLM | DIFFTRYCK DURRNÄS | DIFFTRYCK LÅNGSKATAN | DIFFTRYCK DEGERÄNGET | DIFFTRYCK AMU | DIFFTRYCK HORTLAX | DIFFTRYCK KULLEN | DIFFTRYCK STORSTRAND | DIFFTRYCK FRAMNÄS | TSP PI DEGERÄNGET % | TSP P2 DEGERÄNGET % | TSP RÅGRINDAN % | TSP TALLHEDEN %
1 | 4,1 | 8,7 | 6,1 | 1257 | 121 | 123 | 119 | 146 | 163 | 176 | 94 | 101 | 190 |  | 101 | 35 | 40 | 0 | 56 p2
2 | 4,3 | 7,0 | 5,6 | 922 | 121 | 128 | 104 | 133 | 139 | 146 | 98 | 109 | 149 |  | 116 | 0 | 26 | 0 | 42 p2
3 | 4,5 | 6,7 | 5,6 | 770 | 141 | 131 | 98 | 125 | 119 | 127 | 94 | 103 | 136 |  | 107 | 1 | 23 | 0 | 36 p2
4 | 4,3 | 7,0 | 5,5 | 421 | 142 | 135 | 104 | 129 | 123 | 127 | 102 | 99 | 152 |  | 127 | 31 | 35 | 0 | 45 p2
5 | 4,2 | 7,9 | 5,8 | 1102 | 150 | 141 | 102 | 130 | 124 | 133 | 100 | 99 | 120 |  | 96 | 26 | 50 | 17 | 58p2
6 | 4,4 | 7,5 | 5,8 | 985 | 159 | 147 | 108 | 136 | 135 | 134 | 100 | 100 | 188 |  | 104 | 16 | 41 | 5 | 73 p2
7 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 725 | 148 | 139 | 101 | 131 | 103 | 124 | 98 | 99 | 140 |  | 130 | 0 | 26 | 0 | 36 p2
8 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | 811 | 148 | 136 | 104 | 133 | 128 | 127 | 98 | 97 | 119 |  | 97 | 8 | 33 | 5 | 41 p2
9 | 4,3 | 7,4 | 5,7 | 1001 | 149 | 137 | 98 | 129 | 124 | 121 | 94 | 99 | 119 |  | 94 | 28 | 45 | 17 | 52 P2
10 | 4,4 | 8,2 | 6,0 | 1120 | 143 | 136 | 97 | 128 | 127 | 132 | 99 | 102 | 122 |  | 97 | 28 | 52 | 22 | 59 p2
11 | 4.3 | 6.8 | 5.6 | 845 | 158 | 144 | 108 | 137 | 144 | 135 | 96 | 106 | 132 |  | 125 | 0 | 31 | 0 | 41
12 | 4.3 | 7.9 | 5.8 | 1099 | 155 | 139 | 99 | 128 | 128 | 127 | 94 | 95 | 120 |  | 95 | 30 | 53 | 20 | 58
13 | 4,3 | 7,9 | 5,8 | 1090 | 148 | 139 | 106 | 133 | 129 | 128 | 90 | 91 | 118 |  | 98 | 30 | 50 | 21 | 57 p2
14 | 4,2 | 10,8 | 6,2 | 1490 | 83 | 84 | 56 | 88 | 85 | 107 | 127 | 104 | 163 |  | 101 | 55 | 86 | 57 | 88 p2
15 | 4,2 | 10,5 | 6,3 | 1095 | 142 | 138 | 98 | 100 | 90 | 102 | 121 | 104 | 153 |  | 101 | 55 | 83 | 56 | 87 p2
16 | 4,2 | 11,1 | 6,6 | 1260 | 134 | 126 | 86 | 118 | 125 | 115 | 97 | 104 | 121 |  | 96 | 51 | 84 | 58 | 87p2
17 | 4,2 | 7,3 | 6,5 | 923 | 118 | 112 | 81 | 108 | 109 | 111 | 91 | 98 | 183 |  | 94 | 63 | 81 | 48 | 84 p2
18 | 4,2 | 7,6 | 6,9 | 977 | 120 | 117 | 89 | 112 | 118 | 132 | 96 | 103 | 192 |  | 92 | 60 | 81 | 46 | 84 p2
19 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 982 | 134 | 129 | 86 | 117 | 116 | 142 | 95 | 100 | 188 |  | 94 | 58 | 81 | 45 | 86 p2
20 | 4,3 | 10.5 | 6.4 | 1200 | 124 | 117 | 87 | 109 | 108 | 114 | 100 | 104 | 191 |  | 93 | 57 | 80 | 30 | 68 p2
21 | 4,3 | 7,7 | 7,0 | 976 | 116 | 108 | 82 | 109 | 121 | 120 | 95 | 100 | 211 |  | 101 | 67 | 80 | 55 | 81 p2
22 | 4,3 | 7,6 | 6,9 | 989 | 119 | 114 | 85 | 102 | 117 | 122 | 99 | 103 | 251 |  | 96 | 72 | 88 | 43 | 89 p2
23 | 4,1 | 9,6 | 6,1 | 1131 | 146 | 140 | 102 | 131 | 124 | 131 | 94 | 103 | 249 |  | 97 | 61 | 63 | 2 | 68 p2
24 | 4,2 | 9,9 | 6,2 | 1155 | 131 | 127 | 96 | 119 | 112 | 117 | 95 | 104 | 248 |  | 96 | 66 | 71 | 20 | 72 p2
25 | 4,2 | 10,5 | 6,5 | 1213 | 116 | 114 | 84 | 110 | 122 | 120 | 97 | 102 | 248 |  | 95 | 68 | 80 | 24 | 84 p2
26 | 4,2 | 10,4 | 6,4 | 1210 | 124 | 118 | 84 | 109 | 84 | 120 | 95 | 100 | 254 |  | 98 | 66 | 73 | 14 | 76 p2
27 | 4,2 | 10,0 | 6,2 | 1155 | 124 | 120 | 86 | 112 | 114 | 122 | 95 | 102 | 251 |  | 98 | 63 | 69 | 4 | 71 p2
28 | 4,2 | 9,6 | 6,2 | 1055 | 122 | 125 | 89 | 116 | 116 | 120 | 94 | 100 | 251 |  | 100 | 63 | 61 | 1 | 67 p2
29 | 4,4 | 9,2 | 6,2 | 1042 | 138 | 130 | 93 | 120 | 120 | 119 | 93 | 101 | 251 |  | 101 | 63 | 61 | 0 | 65 p2
30 | 4,5 | 9,5 | 6,4 | 1074 | 132 | 128 | 93 | 121 | 116 | 119 | 100 | 94 | 248 |  | 96 | 63 | 72 | 5 | 74 p2
31 | 4,4 | 9,8 | 6,3 | 1127 | 118 | 114 | 84 | 109 | 110 | 119 | 95 | 102 | 255 |  | 99 | 64 | 70 | 0 | 72 p2
TRYCK EFTER KAPPA BOOSTER AVLÄSES PÅ MANOMETER I FJV PUMP RUMMET.